附件1

云南省医疗器械使用质量监管指导意见

- 总则

第一条 为加强云南省医疗器械使用质量监督管理，规范医疗器械使用质量监管行为，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）和《医疗器械使用质量监督管理办法》（原国家总局第18号），制定本指导意见。

第二条 医疗器械使用质量监管要深入贯彻落实“四个最严”的要求及党中央国务院关于药品监管的决策部署，全面落实医疗器械使用单位主体责任，强化医疗器械使用质量监管。

第三条 本指导意见适用于云南省县级以上药品监督管理部门对本行政区域的医疗器械使用质量监管工作。

第二章  职责分工

- 县级以上药品监督管理部门应当督促医疗器械使用单位按照《医疗器械使用质量监督管理办法》要求，采取有效的质量控制措施，保障使用过程中的质量安全，防止发生重大医疗器械使用质量事故。

- 省药品监督管理局（以下简称：省局）负责指导和监督全省医疗器械使用质量监管工作，并将县级以上药品监督管理部门对医疗器械使用单位监管的情况纳入全省药品安全考核评价。

- 省医疗器械检验研究院承担省局组织实施的全省医疗器械使用质量抽检的检验，负责开展医疗器械使用质量风险分析。

- 省药品评价中心负责组织开展医疗器械使用环节不良事件的监测及评价相关技术工作。

- 州（市）、县（区）药品监督管理局按监管事权划分，负责辖区内医疗器械使用质量的监督检查和违法违规行为的查处工作。

第三章   监督管理

- 县级以上药品监督管理部门每年应当对本行政区域的医疗器械使用单位进行医疗器械法律、法规和规章的宣传和培训，提高医疗器械使用单位质量责任意识。

- 州（市）市场监督管理局在编制和实施行政区域医疗器械使用单位年度监督检查计划时，应遵循使用医疗器械质量管理风险和“双随机、一公开”监管原则，根据监管实际，参照《医疗器械使用单位质量监督检查频次和覆盖率设定指南》（附件），按使用医疗器械类别或医疗机构类别，确定监督检查的频次和覆盖率，并增加随机抽查的比例。

- 州（市）市场监督管理局应当分别在每年4月1日前、12月1日前将年度使用单位监督检查计划和执行情况报送省局医疗器械监督管理处。省局将对各地医疗器械使用质量监管工作进行督促指导，落实监管责任。

- 州（市）、县（区）市场监督管理局应当采取纸质档案与信息化电子档案并用的方式，建立本行政区域医疗器械使用单位监管档案。监管档案应该包括监督检查、质量抽检、不良事件监测与评价、产品召回、案件查办情况和投诉举报等信息。鼓励利用电子信息科技手段，推进阳光监管、智慧监管和诚信监管等现代管理模式，提高监管效能。

第四章  监督检查

- 州（市）、县（区）市场监督管理局应按照年度监督检查计划，组织检查组对医疗器械使用单位进行监督检查，检查组由2名以上（含2名）执法检查人员组成，随机抽查的应当随机抽取执法检查人员，检查实行组长负责制。必要时也可选派相关领域专家或申请省局派出检查员参加现场检查。

- 检查组应当在实施监督检查前，根据使用医疗器械质量风险、检查任务，结合行政区域实际情况及现场具体情况，参照国家局《医疗器械经营和使用环节监管工作指导手册（试行）》、省局《医疗器械使用质量监管现场检查指南》，有针对性地选择检查项目、确定检查内容，制定检查方案，明确检查时间、检查步骤和人员分工等。

- 检查组到达使用单位后，应当向被检查单位出示执法证明。告知被检查单位的权利和义务，本次检查的目的、依据、流程及纪律。做出医疗器械使用质量监督检查廉政承诺。

- 检查组应当按照检查方案实施现场检查，对于检查的内容，尤其是发现的问题应及时与被检查单位在场人员进行确认，对有关情况进行证据留存固定（如资料复印、照相、摄像及现场查封等）或进行产品抽样。产品抽样应当按照医疗器械质量监督抽查检验有关规定执行。

- 检查过程中，检查组长可选择适当时机召集检查人员汇总检查情况，核对检查中发现的问题，讨论确定检查意见。

- 现场检查结束时，检查组应与被检查单位进行沟通，通报检查情况及检查组建议。对于检查中发现的问题有异议的，使用单位可以陈述和申辩，并当场进行核实。遇到特殊情况时，应及时向检查派出单位汇报。如发现使用的医疗器械对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的，检查组应当立即向检查派出单位报告，检查派出单位应当及时作出是否采取暂停使用紧急控制措施的决定。发现涉嫌违法违规的行为，需要立案查处的，按规定依法进行查处；涉嫌犯罪的，移送公安机关。

- 检查组应当填写《医疗器械使用质量监管现场检查表》，检查记录应全面、真实、客观地反映现场检查情况，并具有可追溯性。检查表应一式两份，经检查组和被检查单位负责人签字确认后各留存一份。被检查单位人员拒绝签字或由于被检查单位原因而无法实施检查的，应由2名以上（含2名）检查人员注明情况并签字确认。

- 检查组应在完成检查后3个工作日内将《医疗器械使用质量监管现场检查报告》交检查派出单位。检查派出单位应当在5个工作日内，审核监督检查材料，综合评定检查情况，做出最终检查结论，并书面告知被检查单位本次监督检查的意见，明确整改要求及整改时限。

- 被检查单位应当根据监督检查提出的问题，在整改时限内完成整改，并采取相应的纠正、预防措施，防止医疗器械使用质量风险再次发生。如有特殊情况不能按时限完成整改的，应向检查派出单位提出书面延期申请。

- 检查派出单位应当督促使用单位进行整改，并对整改情况进行跟踪检查，其中需要到现场复核的，应按要求安排复查工作。

- 检查派出单位在监督检查完成后20个工作日内，将监督检查结果进行公示，接受社会监督。依法依规不适合公开的情形除外。

第五章  监管措施

- 州（市）、县（区）市场监督管理局对于监管中发现的共性问题、突出问题或质量管理薄弱环节，要结合本行政区域的监管实际，制定加强监管的措施并组织实施。

- 州（市）、县（区）市场监督管理局根据监督检查情况，依法采取约谈、责令改正、暂停使用等风险控制措施，并向社会公开。

- 暂停使用的医疗器械，经州（市）、县（区）市场监督管理局确认，如影响其使用质量的风险因素已消除，且有充分证据证明不会对人体造成伤害或者危害人体健康的，可解除暂停使用控制措施。

- 涉及重大使用质量风险的，州（市）、县（区）市场监督管理局应当逐级报送至省局。省局经风险评估和综合评定后向国家药品监督管理局和省人民政府报告。

第六章  附则

- 本指导意见中所称医疗器械使用单位，是指使用医疗器械为他人提供医疗等技术服务的机构，包括取得医疗机构执业许可证的医疗机构，取得计划生育技术服务机构执业许可证的计划生育技术服务机构，以及依法不需要取得医疗机构执业许可证的血站、单采血浆站、康复辅助器具适配机构等。

- 县级以上药品监督管理部门对实施医疗器械使用质量监督检查的方法主要包括：常规检查、飞行检查、交叉检查、有因检查、延伸检查、跟踪检查、专项检查、质量抽检等。

常规检查：对使用单位执行《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》等医疗器械法规及规章等合规性的检查。

飞行检查：开展不预先告知的检查。

交叉检查：组织不同地区监管部门对医疗器械使用单位进行相互检查。

有因检查：针对问题而开展的检查，包括投诉举报、使用的医疗器械质量监督抽检不合格、严重不良事件、存在严重不守信记录问题等。

延伸检查：对医疗器械使用单位使用的医疗器械相关生产经营企业、维修服务机构等进行检查。

跟踪检查：对医疗器械使用单位整改落实情况开展的整改资料或现场复核。

专项检查：针对特定风险、产品或问题集中开展的重点检查。

质量抽检：依法定程序在医疗器械使用单位抽取、确认样品，并指定具有资质的医疗器械检验机构进行标准符合性检验，根据抽验结果进行公告和监督管理。

- 用于临床试验用医疗器械的质量管理，按照医疗器械临床试验等有关规定执行。

- 对使用单位的医疗器械使用行为的监督管理，由卫生健康部门负责。

- 本指导意见由省局负责解释，自发布之日起执行。

附件：《医疗器械使用单位质量监督检查频次和覆盖率设定指南》

附件：

| 序号 | 监督检查频次和覆盖率 | 使用医疗器械类别 | 医疗卫生机构类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年不少于一次，对整改使用单位跟踪检查覆盖率要达到100%，直至整改到位。 | 植入性、介入类医疗器械； 属于国家卫健委发布的《大型医用设备配置许可管理目录（2018年）》中的医疗器械； 人传染高致病性病原微生物（第三、四类危害）检测相关体外诊断试剂； 与血型、组织配型相关体外诊断试剂； 其他需要冷链储运的第三类体外诊断试剂。 | 三级医院； 省级、市级疾病预防控制中心，专科疾病防治机构，妇幼保健机构，计划生育技术服务机构，急救中心（站）； 第三方医学检验室。 |
| 2 | 每两年不少于一次，对整改使用单位跟踪检查覆盖率要达到100%，直至整改到位。 | 除注输、护理和防护器械以外的无菌医疗器械； 第三类体外诊断试剂； 需要冷链储运的体外诊断。 | 二级医院； 民营医院； 县级疾病预防控制中心，专科疾病防治机构，妇幼保健机构，计划生育技术服务机构，急救中心（站）；其他医疗卫生机构（戒毒中心等）。 |
| 3 | 抽取行政区域30%以上的使用单位进行监督检查，3年内达到全覆盖。 | 注输、护理和防护无菌医疗器械； 第二类体外诊断试剂。 | 一级医院； 社区卫生服务中心（站）； 乡镇卫生院。 |
| 4 | 抽取行政区域20%以上的使用单位进行监督检查，4年内达到全覆盖。 | 其他医疗器械； 第一类体外诊断试剂。 | 村卫生室； 诊所（医务室）。 |
| 涉及多个频次和覆盖率的，按最高频次和覆盖率对其进行监督检查。 表中“注输、护理和防护器械”指2017版《医疗器械分类目录》子目录14中的医疗器械。 |

医疗器械使用单位质量监督检查频次和覆盖率设定指南