云南省建设工程消防设计审查验收

管理暂行办法

（征求意见稿）

- 总则

第一条 为了加强建设工程消防设计审查验收管理，确保建设工程消防设计、施工质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律、行政法规、规章，制定本办法。

第二条 本办法适用于云南省新建、扩建、改建建设工程的消防设计审查、消防验收和消防验收备案（以下简称备案）、抽查管理。

本办法所称建设工程是指房屋建筑和市政工程。

本办法所称特殊建设工程是指《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条所列的房屋建筑和市政工程。

本办法所称其他建设工程，是指《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条所列特殊建设工程以外的其他房屋建筑和市政工程。

- 第三条 省住房和城乡建设主管部门负责指导、协调和监督全省建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

- 各州（市）住房和城乡建设主管部门应当根据当地实际，明确本州（市）与县（市、区）住房和城乡建设主管部门的消防设计审查、消防验收、备案和抽查权限，并向社会公布，公布后的十个工作日内报省住房和城乡建设主管部门备案。

- 中国（云南）自由贸易试验区片区管理机构负责本区域内消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

- 第四条 县级以上住房和城乡建设主管部门应当遵循公正、严格、文明、高效原则，将建设工程消防设计审查验收管理纳入工程质量安全监管范围，加强事中事后监管。

第五条 各级住房和城乡建设主管部门应当依托云南省工程建设项目审批管理系统开展建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，建立健全有关单位和从业人员的信用管理制度，不断提升政务服务水平。

- 第六条 县级以上住房和城乡建设主管部门负责建设工程涉及消防的分部分项工程的质量监督工作。

- 各州（市）和县（市、区）住房和城乡建设主管部门，依据国家有关标准规范，对建设工程的建设、设计、施工图审查、施工、监理、检测等单位履行消防施工质量过程管理主体责任的情况进行监督。

第七条 从事建设工程消防设施检测的消防技术服务机构应当将企业和人员相关信息纳入“四库一平台”统一管理，安排专人做好信息入库工作，并对录入信息的真实性和准确性负责。

第八条 提供建设工程消防设施检测服务的消防技术服务机构，应当按照法律法规、技术标准及住房和城乡建设主管部门的有关规定，对建设工程消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、构配件和设备的质量、消防设施性能、系统功能联调联试等内容进行检测，并对出具的检测意见负责。

建设工程质量检测机构通过增加专业技术人员和设备、健全质量管理体系，符合消防技术服务机构从业条件后可开展建设工程消防设施检测服务，并对出具的检测结果负责。

- 特殊建设工程的消防设计审查

第九条 建设单位提交的特殊建设工程消防设计审查申请材料，应当包含以下内容：

（一）消防设计施工图纸及电子文件；

（二）消防设计情况说明；

（三）建设工程规划许可相关意见；

（四）施工图消防审查的相关意见。

第十条 负责特殊建设工程消防设计审查的住房和城乡建设主管部门应当按照政务服务统一要求出具受理凭证，对建设单位提交的申报材料进行审查，并自受理之日起十五个工作日内，依法出具《特殊建设工程消防设计审查意见书》。

第十一条 省住房和城乡建设主管部门成立云南省建设工程消防技术专家委员会，随机抽取云南省建设工程消防技术专家委员会专家，对《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十七条所列特殊消防设计技术资料进行评审。各州（市）住房和城乡建设主管部门可以根据本地实际和相关规定，成立消防技术专家机构。

- 第十二条 县级以上住房和城乡建设主管部门应当对建设单位提供的消防设计审查申报材料进行审查。对符合下列条件的，县级及以上住房和城乡建设主管部门应当出具消防设计审查合格意见：

（一）申请材料齐全、符合法定形式；

（二）设计单位具有相应资质；

（三）消防设计文件符合国家工程建设消防技术标准；

（四）需要进行特殊消防设计审查的建设工程，提交的技术资料符合规定，并通过专家评审。

对不符合上述条件的，负责特殊建设工程消防设计审查的住房和城乡建设主管部门应当出具消防设计审查不合格意见，并说明理由。

- 第十三条 建设工程消防设计的技术审查应当按照《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件多审合一改革的通知》规定并入施工图联合审查。施工图审查机构应当出具审查意见。

第三章   特殊建设工程的消防验收

第十四条 特殊建设工程完工后，建设单位应当组织设计、施工、监理、消防技术服务机构等单位进行竣工验收消防查验，并编制竣工验收消防查验报告。

第十五条 竣工验收消防查验的通过，应当符合下列条件：

（一）完成工程设计和合同约定的各项内容，消防车道、救援场地和入口的设置已完成，消防电源和水源已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施已施工完毕；

（二）施工单位对消防工程质量进行检查，确保工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件和合同要求，并出具符合规定的消防工程竣工报告；

（三）设计单位按要求检查施工单位按审查合格的设计文件施工的情况，出具符合规定的消防设计质量检查报告；

（四）委托监理的工程项目，监理单位出具符合规定的消防工程质量监理评估报告；

（五）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格后，应当委托具备消防技术服务机构从业条件的技术服务机构，对消防工程涉及的各分部分项工程进行检测；

（六）县级以上住房和城乡建设主管部门提出的消防工程质量问题已整改完毕；

（七）有完整的消防工程技术档案、施工管理资料，其中应当包括工程使用的涉及消防工程的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等。

第十六条 建设单位组织竣工验收消防查验通过后，应当申请消防验收，申请材料应当包含以下内容：

（一）工程竣工验收报告（包含竣工验收消防查验内容）；

（二）涉及消防的建设工程竣工图纸（可提供电子版图纸）。

第十七条 消防设计审查验收主管部门受理消防验收申请后，按照政务服务要求统一出具受理凭证并依照国家有关规定，对特殊建设工程进行现场评定。

现场评定包括对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等内容。

第十八条 实行联合验收的建设工程，建设单位应当按照《云南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作办法（试行）》的规定，通过云南省工程建设项目审批管理系统申请办理特殊工程消防验收。

- 其他建设工程的备案与抽查

- 第十九条 其他建设工程完工后，建设单位应当按照本办法第十四条、第十五条的规定组织竣工验收消防查验，并在建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，报工程所在地住房和城乡建设主管部门备案，备案材料应当包含以下内容：

- （一）包含总平面图、建筑图在内的与消防工程有关的竣工图纸（可提供电子版图纸）；

- （二）工程竣工验收报告（包含竣工验收消防查验内容）。

第二十条 住房和城乡建设主管部门对备案材料齐全的，应当出具备案凭证；备案材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容。

第二十一条 负责建设工程备案抽查的住房和城乡建设主管部门，应当对备案的其他建设工程进行抽查。抽查工作应当推行“双随机、一公开”制度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员，并通过云南省工程建设项目审批管理系统、当地住房和城乡建设主管部门网站等媒体、媒介向社会公示。

设有人员密集场所和生产、储存易燃易爆危险品场所的建设工程抽查比例为50%，丙类厂房及库房30%，其它的建设工程抽查比例为10%。

- 附则

第二十二条 文物保护单位，历史建筑及历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内的建设工程消防设计审查验收管理的具体办法按照国务院有关主管部门的规定执行。

第二十三条 县级以上住房和城乡建设主管部门在组织制定工程建设规范标准以及推广新技术、新材料、新工艺时，应当充分考虑消防安全因素，满足有关消防安全性能及要求。

第二十四条 技术服务机构从业人员和消防设施施工安装、检测人员应当取得相应资格，并定期参加继续教育和培训。

第二十五条 住宅室内装饰装修、村民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑的建设活动，不适用本办法。

第二十六条 适用《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》的其它专业建设工程消防设计审查验收工作，参照房屋建筑和市政工程消防设计审查验收管理办法进行。

第二十七条 各州（市）住房和城乡建设主管部门可以根据本办法，结合本地实际情况，制定实施细则。

第二十八条 本办法所指公众聚集场所、人员密集场所是指《中华人民共和国消防法》第七十三条所列场所。

第二十九条 本办法自2020年 月 日起施行。